## 入力
入力値
建物名称 |  | RC共同小プラン邸＿省エネ措置届出解説書
No. | 項目 |  | 単位 | 入力値 |  |  | 補足
＜住棟全体に関する項目＞
1 | 地域区分 |  | 地域 | 6
2 | 建物構造 |  | - | RC造 |  |  | 木造、S造、RC造等を入力。混構造の場合は、過半の床面積を占める構造を入力。
3 | 建物の階数 |  | 階 | 3
4 | 建物高さ |  | m | 9.1
5 | 主開口部の方位 |  | - | 南 |  |  | 「主開口部」は「主居室（LD等）における最大面積の窓」とする。 「北、北東、東、南東、南、南西、西、北西」の8方位から該当する方位を入力。
6 | 各階の床面積の合計 |  | m2 | 1階 | 2階 | 3階 | 専有部と共用部、非住宅部の床面積の合計を階ごとに入力。
|  |  |  | 231.46 | 222.34 | 222.34
7 | 各階の住戸数 |  | 戸 | 4 | 4 | 4
＜専有部（住戸部）の寸法、外皮性能に関する項目＞
8 | 各階の外周長 | 外気と接する部分 | m | 1階 | 2階 | 3階
|  |  |  | 66.56 | 66.56 | 66.56
9 | 各階の外周長 | 空調する共用部、非住宅部と接する部分 | m | 0 | 0 | 0
10 | 各階の外周長 | 住戸と接する部分 | m | 0 | 0 | 0 | 住棟を複数の方位に分けて計算する場合のみ※。
11 | 各階の窓面積の合計 |  | m2 | 30.48 | 30.64 | 30.64 | 階ごとに、全住戸合計の窓面積を入力。 例：1階に101、102号室の2住戸があり、それぞれ窓面積が10m2、12m2の場合、1階に22m2（＝10+12）を入力。
12 | 各階（最上階を除く）の屋根面積の合計 |  | m2 | 0 | 0 | -
13 | 各階（最下階を除く）の外気床の面積の合計 |  | m2 | - | 0 | 0
14 | 外壁の仕様 | 熱貫流率（U値） | W/(m2K) | 0.785 |  |  | 複数の仕様がある場合は、最も性能の劣る値を入力（以下同じ）。
|  | 断熱位置 | - | 内断熱 |  |  | 「断熱なし、内断熱、外断熱」から該当するものを入力。
|  | 断熱補強の仕様 | - | 仕様1 |  |  | 「補強なし、仕様1、仕様2」から該当するものを入力。
15 | 屋根の仕様 | 熱貫流率（U値） | W/(m2K) | 0.417 |  |  | ↑同上
|  | 断熱位置 | - | 外断熱
|  | 断熱補強の仕様 | - | 仕様1
16 | 最下階床の仕様 | 熱貫流率（U値） | W/(m2K) | 0.507
|  | 断熱位置 | - | 外断熱
|  | 断熱補強の仕様 | - | 該当箇所なし
17 | 界壁の熱貫流率（U値） |  | W/(m2K) | 2.34 |  |  | 複数の仕様がある場合は、最も性能の劣る値を入力。
18 | 界床の熱貫流率（U値） |  | W/(m2K) | 1.796 |  |  | ↑同上
19 | 窓の熱貫流率（U値） |  | W/(m2K) | 4.65 |  |  | 複数の仕様がある場合は、最も性能の劣る値を入力。ただし、住戸ごとに床面積の2%未満の面積の窓は除く。
20 | 窓の日射熱取得率（η値） |  | - | 0.79
＜共用部、非住宅部の寸法、外皮性能に関する項目＞
21 | 各階の共用部、非住宅部の床面積の合計 |  | m2 | 1階 | 2階 | 3階
|  |  |  | 68.82 | 59.7 | 59.7
22 | 各階（最上階を除く）の屋根面積の合計 |  | m2 | 9.125 | 0 | 0
23 | 各階（最下階を除く）の外気床の面積の合計 |  | m2 | 0 | 0 | 0
24 | 外壁の熱貫流率（U値） |  | W/(m2K) |  |  |  | 空調する室が存在する場合のみ 複数の仕様がある場合は、最も性能の劣る値を入力。
25 | 階床の熱貫流率（U値） |  | W/(m2K) |  |  |  | ↑同上
26 | 外気床の熱貫流率（U値） |  | W/(m2K) |  |  |  | ↑同上
27 | 窓の熱貫流率（U値） |  | W/(m2K) |  |  |  | ↑同上
28 | 窓の日射熱取得率（η値） |  | - |  |  |  | ↑同上

## 計算
項目 |  |  |  | 記号 | 単位 | 値
- | 方位の定義 |  |  | j=0 | - | 南
|  |  |  | j=90 | - | 西
|  |  |  | j=180 | - | 北
|  |  |  | j=270 | - | 東
１．各階全体の面積等
(1) | i階の階高 |  |  | H,i | m | 3.0333
|  |  |  | i | 階 | 1 | 2 | 3
(2) | 専有部（住戸部）の床面積の合計 |  |  | A_(f,h,total,i) | m2 | 162.64 | 162.64 | 162.64
(3) | 専有部（住戸部）全体の長辺の長さ |  |  | l_(1,total,i) | m | 27.3288 | 27.3288 | 27.3288
| 専有部（住戸部）全体の短辺の長さ |  |  | l_(2,total,i) | m | 5.9512 | 5.9512 | 5.9512
(4) | 専有部（住戸部）の屋根面積の合計 |  |  | A_(r,h,total,i) | m2 | 0 | 0 | 162.64
(5) | 専有部（住戸部）の外気床面積の合計 |  |  | A_(of,h,total,i) | m2 | 0 | 0 | 0
(6a) | 窓面積の合計 | (南) |  | A_(win,h,total,i,j=0) | m2 | 18.3368 | 18.433 | 18.433
(6b) |  | (西) |  | A_(win,h,total,i,j=90) | m2 | 0.9144 | 0.9192 | 0.9192
(6c) |  | (北) |  | A_(win,h,total,i,j=180) | m2 | 10.3144 | 10.3686 | 10.3686
(6d) |  | (東) |  | A_(win,h,total,i,j=270) | m2 | 0.9144 | 0.9192 | 0.9192 | 熱損失 |  | W/K | 熱損失の合計 |  |  | W/K
２．各住戸の面積等 | [8 empty] | 1階 | 2階 | 3階 |  | 1階 | 2階 | 3階
(7) | 各住戸の屋根面積 |  |  | A_(r,h,i) | m2 | 0 | 0 | 40.66 | 0 | 0 | 16.9552 | 西側の妻住戸 | 142.2138 | 136.4267 | 142.9685
(8-1) | 各住戸の窓面積 | 西側の妻住戸 | (南) | A_(win,h,i,j=0) | m2 | 4.5842 | 4.6083 | 4.6083 | 21.3165 | 21.4284 | 21.4284 | 東側の妻住戸 | 142.2138 | 136.4267 | 142.9685
|  |  | (西) | A_(win,h,i,j=90) | m2 | 0.9144 | 0.9192 | 0.9192 | 4.252 | 4.2743 | 4.2743 | 中住戸 | 130.7338 | 123.1427 | 129.5358
|  |  | (北) | A_(win,h,i,j=180) | m2 | 2.5786 | 2.5921 | 2.5921 | 11.9905 | 12.0535 | 12.0535
|  |  | (東) | A_(win,h,i,j=270) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外皮面積の合計 |  |  | m2
(8-2) |  | 東側の妻住戸 | (南) | A_(win,h,i,j=0) | m2 | 4.5842 | 4.6083 | 4.6083 | 21.3165 | 21.4284 | 21.4284 |  | 1階 | 2階 | 3階
|  |  | (西) | A_(win,h,i,j=90) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西側の妻住戸 | 158.8728 | 158.8728 | 158.8728
|  |  | (北) | A_(win,h,i,j=180) | m2 | 2.5786 | 2.5921 | 2.5921 | 11.9905 | 12.0535 | 12.0535 | 東側の妻住戸 | 158.8728 | 158.8728 | 158.8728
|  |  | (東) | A_(win,h,i,j=270) | m2 | 0.9144 | 0.9192 | 0.9192 | 4.252 | 4.2743 | 4.2743 | 中住戸 | 158.8728 | 158.8728 | 158.8728
(8-3) |  | 中住戸 | (南) | A_(win,h,i,j=0) | m2 | 4.5842 | 4.6083 | 4.6083 | 21.3165 | 21.4284 | 21.4284
|  |  | (西) | A_(win,h,i,j=90) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UA値 |  |  | W/m2K
|  |  | (北) | A_(win,h,i,j=180) | m2 | 2.5786 | 2.5921 | 2.5921 | 11.9905 | 12.0535 | 12.0535 |  | 1階 | 2階 | 3階
|  |  | (東) | A_(win,h,i,j=270) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 西側の妻住戸 | 0.89514 | 0.85872 | 0.89989
(9-1) | 各住戸の外壁面積 | 西側の妻住戸 | (南) | A_(ow,h,i,j=0) | m2 | 16.1401 | 16.1161 | 16.1161 | 12.67 | 12.6511 | 12.6511 | 東側の妻住戸 | 0.89514 | 0.85872 | 0.89989
|  |  | (西) | A_(ow,h,i,j=90) | m2 | 17.1377 | 17.1329 | 17.1329 | 13.4531 | 13.4493 | 13.4493 | 中住戸 | 0.82288 | 0.7751 | 0.81534
|  |  | (北) | A_(ow,h,i,j=180) | m2 | 16.5457 | 16.5322 | 16.5322 | 12.9884 | 12.9778 | 12.9778
|  |  | (東) | A_(ow,h,i,j=270) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UA値 |  |  | W/m2K
(9-2) |  | 東側の妻住戸 | (南) | A_(ow,h,i,j=0) | m2 | 16.1401 | 16.1161 | 16.1161 | 12.67 | 12.6511 | 12.6511 |  | 西側の妻住戸 | 中住戸 | 東側の妻住戸
|  |  | (西) | A_(ow,h,i,j=90) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3階 | 0.89989 | 0.81534 | 0.89989
|  |  | (北) | A_(ow,h,i,j=180) | m2 | 16.5457 | 16.5322 | 16.5322 | 12.9884 | 12.9778 | 12.9778 | 2階 | 0.85872 | 0.7751 | 0.85872
|  |  | (東) | A_(ow,h,i,j=270) | m2 | 17.1377 | 17.1329 | 17.1329 | 13.4531 | 13.4493 | 13.4493 | 1階 | 0.89514 | 0.82288 | 0.89514
(9-3) |  | 中住戸 | (南) | A_(ow,h,i,j=0) | m2 | 16.1401 | 16.1161 | 16.1161 | 12.67 | 12.6511 | 12.6511
|  |  | (西) | A_(ow,h,i,j=90) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 詳細
|  |  | (北) | A_(ow,h,i,j=180) | m2 | 16.5457 | 16.5322 | 16.5322 | 12.9884 | 12.9778 | 12.9778 | 階 | 号室 | UA | UA
|  |  | (東) | A_(ow,h,i,j=270) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1F | 101 | 0.89514 | 0.83
(10) | 各住戸の外気床面積 |  |  | A_(of,h,i) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 102 | 0.82288 | 0.77
(11-1) | 各住戸の界壁面積 | 西側の妻住戸 |  | A_(iw,h,i) | m2 | 18.0521 | 18.0521 | 18.0521 | 6.3363 | 6.3363 | 6.3363 |  | 103 | 0.82288 | 0.77
(11-2) |  | 東側の妻住戸 |  |  |  | 18.0521 | 18.0521 | 18.0521 | 6.3363 | 6.3363 | 6.3363 |  | 104 | 0.89514 | 0.83
(11-3) |  | 中住戸 |  |  |  | 36.1042 | 36.1042 | 36.1042 | 12.6726 | 12.6726 | 12.6726 | 2F | 201 | 0.85872 | 0.81
(12) | 各住戸の界床面積 |  |  | A_(if,h,i) | m2 | 0 | 40.66 | 40.66 | 0 | 10.9538 | 10.9538 |  | 202 | 0.7751 | 0.73
(13) | 各住戸の界天井面積 |  |  | A_(ic,h,i) | m2 | 40.66 | 40.66 | 0 | 10.9538 | 10.9538 | 0 |  | 203 | 0.7751 | 0.73
| 各住戸の床下に面する床面積 |  |  |  | m2 | 40.66 | 0 | 0 | 14.4302 | 0 | 0 |  | 204 | 0.85872 | 0.81
３．各住戸の熱橋長さ | [11 empty] | 3F | 301 | 0.89989 | 0.83
(14-1) | ψ_1vの熱橋長さ | 西側の妻住戸 | (南) | l_(ψ1v,i,j=0) | m | 3.0333 | 3.0333 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 |  | 302 | 0.81534 | 0.75
|  |  | (西) | l_(ψ1v,i,j=90) | m | 3.0333 | 3.0333 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 |  | 303 | 0.81534 | 0.75
|  |  | (北) | l_(ψ1v,i,j=180) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 304 | 0.89989 | 0.83
|  |  | (東) | l_(ψ1v,i,j=270) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(14-2) |  | 東側の妻住戸 | (南) | l_(ψ1v,i,j=0) | m | 3.0333 | 3.0333 | 3.0333 | 0 | 0 | 0
|  |  | (西) | l_(ψ1v,i,j=90) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | (北) | l_(ψ1v,i,j=180) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | (東) | l_(ψ1v,i,j=270) | m | 3.0333 | 3.0333 | 3.0333 | 0 | 0 | 0
(14-3) |  | 中住戸 | (南) | l_(ψ1v,i,j=0) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | (西) | l_(ψ1v,i,j=90) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | (北) | l_(ψ1v,i,j=180) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | (東) | l_(ψ1v,i,j=270) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(15-1) | ψ_(1h,r)の熱橋長さ | 西側の妻住戸 | (水平) | l_(ψ1h,r,i) | m | 0 | 0 | 21.6156 | 0 | 0 | 7.5655 | 追加想定
(15-2) |  | 東側の妻住戸 | (水平) |  | m | 0 | 0 | 21.6156 | 0 | 0 | 7.5655 | 1 | m
(15-3) |  | 中住戸 | (水平) |  | m | 0 | 0 | 15.6644 | 0 | 0 | 5.4825 | 2 | 本
(16-1) | ψ_(1h,f)の熱橋長さ | 西側の妻住戸 | (水平) | l_(ψ1h,f,i) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(16-2) |  | 東側の妻住戸 | (水平) |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(16-3) |  | 中住戸 | (水平) |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(17-1) | ψ_2vの熱橋長さ | 西側の妻住戸 | (南) | l_(ψ2v,i,j=0) | m | 1.5167 | 1.5167 | 1.5167 | 0.98583 | 0.98583 | 0.98583
|  |  | (西) | l_(ψ2v,i,j=90) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | (北) | l_(ψ2v,i,j=180) | m | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 8.8725 | 8.8725 | 8.8725
|  |  | (東) | l_(ψ2v,i,j=270) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(17-2) |  | 東側の妻住戸 | (南) | l_(ψ2v,i,j=0) | m | 1.5167 | 1.5167 | 1.5167 | 0.98583 | 0.98583 | 0.98583
|  |  | (西) | l_(ψ2v,i,j=90) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | (北) | l_(ψ2v,i,j=180) | m | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 8.8725 | 8.8725 | 8.8725
|  |  | (東) | l_(ψ2v,i,j=270) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(17-3) |  | 中住戸 | (南) | l_(ψ2v,i,j=0) | m | 3.0333 | 3.0333 | 3.0333 | 1.9717 | 1.9717 | 1.9717
|  |  | (西) | l_(ψ2v,i,j=90) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | (北) | l_(ψ2v,i,j=180) | m | 15.1667 | 15.1667 | 15.1667 | 9.8583 | 9.8583 | 9.8583
|  |  | (東) | l_(ψ2v,i,j=270) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(18-1) | ψ_(2h,r)の熱橋長さ | 西側の妻住戸 | (水平) | l_(ψ2h,r,i) | m | 0 | 0 | 2.9756 | 0 | 0 | 0
(18-2) |  | 東側の妻住戸 | (水平) |  | m | 0 | 0 | 2.9756 | 0 | 0 | 0
(18-3) |  | 中住戸 | (水平) |  | m | 0 | 0 | 5.9512 | 0 | 0 | 0
(19-1) | ψ_(2h,f1)の熱橋長さ ※上下階分配に修正 | 西側の妻住戸 | (南) | l_(ψ2h,f1,i,j=0) | m | 3.4161 | 6.8322 | 3.4161 | 2.2205 | 4.4409 | 2.2205 | 追加想定
|  |  | (西) | l_(ψ2h,f1,i,j=90) | m | 3.4756 | 6.9512 | 3.4756 | 2.2592 | 4.5183 | 2.2592 | 1 | m
|  |  | (北) | l_(ψ2h,f1,i,j=180) | m | 3.4161 | 6.8322 | 3.4161 | 2.2205 | 4.4409 | 2.2205
|  |  | (東) | l_(ψ2h,f1,i,j=270) | m | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.325 | 0.65 | 0.325
(19-2) |  | 東側の妻住戸 | (南) | l_(ψ2h,f1,i,j=0) | m | 3.4161 | 6.8322 | 3.4161 | 2.2205 | 4.4409 | 2.2205
|  |  | (西) | l_(ψ2h,f1,i,j=90) | m | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.325 | 0.65 | 0.325
|  |  | (北) | l_(ψ2h,f1,i,j=180) | m | 3.4161 | 6.8322 | 3.4161 | 2.2205 | 4.4409 | 2.2205
|  |  | (東) | l_(ψ2h,f1,i,j=270) | m | 3.4756 | 6.9512 | 3.4756 | 2.2592 | 4.5183 | 2.2592
(19-3) |  | 中住戸 | (南) | l_(ψ2h,f1,i,j=0) | m | 3.4161 | 6.8322 | 3.4161 | 2.2205 | 4.4409 | 2.2205
|  |  | (西) | l_(ψ2h,f1,i,j=90) | m | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.325 | 0.65 | 0.325
|  |  | (北) | l_(ψ2h,f1,i,j=180) | m | 3.4161 | 6.8322 | 3.4161 | 2.2205 | 4.4409 | 2.2205
|  |  | (東) | l_(ψ2h,f1,i,j=270) | m | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.325 | 0.65 | 0.325
(20-1) | ψ_(2h,f2)の熱橋長さ | 西側の妻住戸 | (水平) | l_(ψ2h,f2,i) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(20-2) |  | 東側の妻住戸 | (水平) |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(20-3) |  | 中住戸 | (水平) |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(21-1) | ψ_(3h,r)の熱橋長さ ※上下階分配に修正 | 西側の妻住戸 | (水平) | l_(ψ3h,r,i) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(21-2) |  | 東側の妻住戸 | (水平) |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(21-3) |  | 中住戸 | (水平) |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(22-1) | ψ_(3h,f)の熱橋長さ ※上下階分配に修正 | 西側の妻住戸 | (水平) | l_(ψ3h,f,i) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(22-2) |  | 東側の妻住戸 | (水平) |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(22-3) |  | 中住戸 | (水平) |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(23-1) | ψ_(4h,uf)の熱橋長さ | 西側の妻住戸 | (南) | l_(ψ4h,uf,i,j=0) | m2 | 6.8322 | 0 | 0 | 2.3913 | 0 | 0 | 追加想定
|  |  | (西) | l_(ψ4h,uf,i,j=90) | m2 | 6.9512 | 0 | 0 | 2.4329 | 0 | 0 | 1 | m
|  |  | (北) | l_(ψ4h,uf,i,j=180) | m2 | 6.8322 | 0 | 0 | 2.3913 | 0 | 0
|  |  | (東) | l_(ψ4h,uf,i,j=270) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
(23-2) |  | 東側の妻住戸 | (南) | l_(ψ4h,uf,i,j=0) | m2 | 6.8322 | 0 | 0 | 2.3913 | 0 | 0
|  |  | (西) | l_(ψ4h,uf,i,j=90) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
|  |  | (北) | l_(ψ4h,uf,i,j=180) | m2 | 6.8322 | 0 | 0 | 2.3913 | 0 | 0
|  |  | (東) | l_(ψ4h,uf,i,j=270) | m2 | 6.9512 | 0 | 0 | 2.4329 | 0 | 0
(23-3) |  | 中住戸 | (南) | l_(ψ4h,uf,i,j=0) | m2 | 6.8322 | 0 | 0 | 2.3913 | 0 | 0
|  |  | (西) | l_(ψ4h,uf,i,j=90) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
|  |  | (北) | l_(ψ4h,uf,i,j=180) | m2 | 6.8322 | 0 | 0 | 2.3913 | 0 | 0
|  |  | (東) | l_(ψ4h,uf,i,j=270) | m2 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
(24-1) | ψ_(5h,uf)の熱橋長さ | 西側の妻住戸 | (水平) | l_(ψ5h,uf,i) | m | 2.9756 | 0 | 0 | 1.9342 | 0 | 0
(24-2) |  | 東側の妻住戸 | (水平) |  | m | 2.9756 | 0 | 0 | 1.9342 | 0 | 0
(24-3) |  | 中住戸 | (水平) |  | m | 5.9512 | 0 | 0 | 3.8683 | 0 | 0
| 各住戸のドア面積 | 西側妻住戸 | （北） |  | m2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | ドアU値
|  | 東側の妻住戸 | （北） |  | m2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 4.65
|  | 中住戸 | （北） |  | m2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 7.44 | 7.44 | 7.44

## リスト
方位
j=0 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西
j=90 | 東 | 南東 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | 北 | 北東
j=180 | 南 | 南西 | 西 | 北西 | 北 | 北東 | 東 | 南東
j=270 | 西 | 北西 | 北 | 北東 | 東 | 南東 | 南 | 南西
線熱橋係数 | 北 東 南 西: デフォルト
φ_1v | 北 東 南 西: 0; 北東 南東 南西 北西: W/mK
φ_(1h,r) | 北 東 南 西: 0.35; 北東 南東 南西 北西: W/mK
φ_(1h,f) | 北 東 南 西: 0; 北東 南東 南西 北西: W/mK
φ_2v | 北 東 南 西: 0.65; 北東 南東 南西 北西: W/mK
φ_(2h,r) | 北 東 南 西: 0; 北東 南東 南西 北西: W/mK
φ_(2h,f1) | 北 東 南 西: 0.65; 北東 南東 南西 北西: W/mK
φ_(2h,f2) | 北 東 南 西: 0.65; 北東 南東 南西 北西: W/mK
φ_(3h,r) | 北 東 南 西: 0; 北東 南東 南西 北西: W/mK
φ_(3h,f) | 北 東 南 西: 0; 北東 南東 南西 北西: W/mK
φ_(4h,uf) | 北 東 南 西: 0.35; 北東 南東 南西 北西: W/mK
φ_(5h,uf) | 北 東 南 西: 0.65; 北東 南東 南西 北西: W/mK
温度差係数
| 外気 | 外気に通じていない空間又は外気に通じる床裏 | 住戸、住戸と同様の熱的環境の空間又は外気に通じていない床裏
|  |  | 1-3地域 | 4-8地域
UA計算用 | 北 東 南 西: 1; 北東 南東 南西 北西: 0.7; 東 南 西 北: 0.05; 南東 南西 北西 北東: 0.15
q計算用 | 北 東 南 西: 1; 北東 南東 南西 北西: 0.7; 東 南 西 北: 0; 南東 南西 北西 北東: 0